## Slide 1
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Lato celle di carico
Connettore db
15 alta densità
Connettore db
15 alta densità
Prese a banana 24V femmina

## Slide 2
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Lato LVDT
L’interruttore consente di mandare o la 12 V o la 24V ai connettori DB15
Connettore db
15 alta densità
Connettore db
15 alta densità
Prese a banana 12V femmina
Connettore db
15 alta densità
Connettore db
15 alta densità
Connettore db
15 alta densità
Connettore db
15 alta densità
1: 12 V
2: 24 V

## Slide 3
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Lato spare
2 prese una italiana e una tedesca schuko

## Slide 4
Cablaggio LVDT pre Amplificato AEP LDT-AMP
DB15 LVDT
maschio:
12
14
11
9
4
Fili LVDT:
Rosso
Bianco
Nero

## Slide 5
Cablaggio Cella di carico (CLxxxx) non Amplificata che va al trasmettitore analogico TPZ (tutte quelle presenti)
DB15 LC
maschio:
2
7
5
8
3
10
4
9
Fili LC:
Nero
Marrone
Verde
Blu
Rosso
Bianco

## Slide 6
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
Alimentatore
24 V
DB15 Cella di carico
femmina:
2
7
5
3
8
10
9 -> 9 COM
8 -> AI 0

## Slide 7
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
Alimentatore
24 V
DB15 Cella di carico
femmina:
2
7
5
3
8
10
9 -> 9 COM
8 -> AI 1

## Slide 8
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
Alimentatore
12 V
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
Alimentatore
24 V
Esce o 12 V o 24 V a seconda di dove si gira
se lato 1 (12V) se lato 2 (24V)
14 -> AI 2

## Slide 9
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
14 -> AI 3

## Slide 10
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
14 -> AI 4

## Slide 11
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
14 -> AI 5

## Slide 12
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
14 -> AI 6

## Slide 13
Interfaccia del banco per Enrichetto:
Interno
Linea 24 V positiva sempre linea continua rossa;
Linea 24V negativa sempre linea continua nera
Linea 12 V positiva sempre tratto rosso
Linea 12 V negativa sempre tratto nero
DB15 LVDT
femmina:
11
12
14
9
14 -> AI 7